ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο Προσφέρων υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά» να υποβάλει υπογεγραμμένο Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος Διαγωνισμού. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται οι συμφωνίες ή αποκλίσεις του προσφέροντος με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για την  προμήθεια του συγκεκριμένου είδους ,ήτοι

ΡΑΜΜΑΤΑ CPV 33141126-9 .

Το Φύλλο Συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

- Στη Στήλη «Παράγραφοι Τεχνικών Προδιαγραφών», περιγράφονται αναλυτικά από την Αναθέτουσα Αρχή οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι/υποχρεώσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Σε όποια παράγραφο της Στήλης «Υποχρεωτική Απαίτηση» έχει συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα.

- Στη Στήλη «Απάντηση Υποψηφίου» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος με τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από τον Ανάδοχο.

Στη στήλη «Παραπομπές στην Τεχνική Περιγραφή» θα καταγραφεί από τον προσφέροντα η σαφής παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες και παραγράφους ή πίνακες της «Τεχνικής Περιγραφής» όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση στη δε «Τεχνικής Περιγραφής» σημειώνεται στη σχετική σελίδα και παράγραφο ή πίνακα, ο αντίστοιχος Α/Α της Τεχνικής Προδιαγραφής-Απαίτησης του Φύλλου Συμμόρφωσης

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ |  |
| 1 | 9/0 nylon Διπλή βελόνα spatula πλαγίως κόπτουσα 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας 6,55 περίπου, μήκος ράμματος 30cm. | ΝΑΙ |  |  | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ |
| 2 | 7/0 silk Διπλή βελόνη μήκους 6,5mm spatula πλαγίως κόπτουσα 3/8 του κύκλου, μήκος ράμματος 45cm | ΝΑΙ |  |  | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ |
| 3 | 7/0 vicryl Διπλή βελόνα spatula-micro-point 6,5mm 3/8 του κύκλου, μήκος ράμματος 30cm | ΝΑΙ |  |  | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ |
| 4 | 8/0 vicryl Διπλή βελόνα spatula-micro-point 6,5mm 3/8 του κύκλου, μήκος ράμματος 30cm | ΝΑΙ |  |  | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ |
| 5 | 8/0 vicryl Μονή βελόνα taper point 3/8 του κύκλου B.V 9,3mm, μήκος ράμματος 30cm. | ΝΑΙ |  |  | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ |
| 6 | 5/0vicryl Διπλή βελόνα ¼ του κύκλου spatula 8mm, μήκος ράμματος 45cm. | ΝΑΙ |  |  | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ |
| 7 | 5/0vicryl Μονή βελόνα 3/8/ του κύκλου CC NEEDLE μήκος ράμματος 13mm | ΝΑΙ |  |  | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ |
| 8 | 5/0 ETHBOND Διπλή βελόνα ¼ του κύκλου spatula 8mm, μήκος ράμματος 45cm. | ΝΑΙ |  |  | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ |