1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΦΜ: 999119411,  Δ.Ο.Υ.: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 26

Τηλ: 213 2052 834/835

Email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο Προσφέρων υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά» να υποβάλει υπογεγραμμένο Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος Διαγωνισμού. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται οι συμφωνίες ή αποκλίσεις του προσφέροντος με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για την  προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών ,ήτοι

«Ράμματα με CPV 33731110-7».

Το Φύλλο Συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

- Στη Στήλη «Παράγραφοι Τεχνικών Προδιαγραφών», περιγράφονται αναλυτικά από την Αναθέτουσα Αρχή οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι/υποχρεώσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Σε όποια παράγραφο της Στήλης «Υποχρεωτική Απαίτηση» έχει συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα.

- Στη Στήλη «Απάντηση Υποψηφίου» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος με τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από τον Ανάδοχο.

Στη στήλη «Παραπομπές στην Τεχνική Περιγραφή»  ,θα καταγραφεί , όπου χρήζει, από τον προσφέροντα η σαφής παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες και παραγράφους ή πίνακες της «Τεχνικής Περιγραφής» όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση στη δε «Τεχνικής Περιγραφής» σημειώνεται στη σχετική σελίδα και παράγραφο ή πίνακα, ο αντίστοιχος Α/Α της Τεχνικής Προδιαγραφής-Απαίτησης του Φύλλου Συμμόρφωσης

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ |
| 1 | ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ 7/0 - GAUGE 0,4 - Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου σπάτουλες - ΜΗΚΟΣ 45cm - ΒΕΛΟΝΗ 7 (6,6)mm |  |  |  |
| 2 | ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΡΑΜΜΑ 6/0 SILK, GAUGE 0,7 - ME 2 ΒΕΛΟΝΕΣ, ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΜΗΚΟΣ 45 CM- ΒΕΛΟΝΗ 6 MM |  |  |  |
| 3 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 9/0 - GAUGE 0,3 - Με 2 σπάτουλες 3/8 κύκλου κόπτουσες - ΜΗΚΟΣ 30cm - ΒΕΛΟΝΗ 6,5mm |  |  |  |
| 4 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 10/0 - GAUGE 0,2 - Με 2 βελόνες, 1/2 κύκλου σπάτουλες οφθαλμολογικές - ΜΗΚΟΣ 30cm - ΒΕΛΟΝΗ 5,5mm |  |  |  |
| 5 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 10/0 - GAUGE 0,2 - Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου σπάτουλες οφθαλμολογικές - ΜΗΚΟΣ 30cm - ΒΕΛΟΝΗ 6mm |  |  |  |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ |
| 6 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 10/0 - GAUGE 0,2 - Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου, σπάτουλα εύκολης διείσδυσης (διαμέτρου 0,16 χιλ) - ΜΗΚΟΣ 45cm - ΒΕΛΟΝΗ 6mm |  |  |  |
| 7 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 10/0 - GAUGE 0,2 - Με 2 βελόνες, σπάτουλές βελόνες οφθαλμολογικές - ΜΗΚΟΣ 30cm - ΒΕΛΟΝΗ 6mm |  |  |  |
| 8 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ Η ΠΑΡΟΜΟΙO 4/0 - GAUGE 1,5 - Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές - ΜΗΚΟΣ 90cm - ΒΕΛΟΝΗ 25mm |  |  |  |
| 9 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 5/0 - GAUGE 1 - Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες - ΜΗΚΟΣ 45cm - ΒΕΛΟΝΗ 8mm |  |  |  |
| 10 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 7/0 - GAUGE 0,6 - Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου σπάτουλες - ΜΗΚΟΣ 30cm - ΒΕΛΟΝΗ 6,5mm |  |  |  |
| 11 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 8/0 - GAUGE 0,5 - Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου σπάτουλες - ΜΗΚΟΣ 30cm - ΒΕΛΟΝΗ 6,5mm |  |  |  |
| 12 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ Η ΠΑΡΟΜΟΙO 10/0 - GAUGE 0.2 - Με βελόνα σπάτουλα Taper Cut, 1/4 κύκλου - ΜΗΚΟΣ 20cm - ΒΕΛΟΝΗ 13mm |  |  |  |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ |
| 13 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 8/0 - GAUGE 0.4 - Με 1 βέλονη, 3/8 κύκλου στρογγυλή - ΜΗΚΟΣ 30cm - ΒΕΛΟΝΗ 9,3mm |  |  |  |
| 14 | ΠΛΕΚΤΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 5/0 - GAUGE 1 - Με 2 βελόνες, 1/4 κύκλου σπάτουλες - ΜΗΚΟΣ 45cm - ΒΕΛΟΝΗ 8mm |  |  |  |
| 15 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ Η ΠΑΡΟΜΟΙO 10/0 - GAUGE 0.2 - Με βελόνα 16mm σπάτουλα Micro Point, ευθεία διπλή - ΜΗΚΟΣ 23cm - ΒΕΛΟΝΗ 16mm |  |  |  |